## COMMENTS_REFERENCE
PRODUCTION | COMMENT_TEXT
НВГПЗ | НВ ГРЭС: в работе ЭБ - 1,2,3 с газопотреблением на 06:00 - 285 тыс.м3/ч. Загрузка на 06:00 - 684 тыс.м3/ч. Остаток в ТП - 1228 т, выработка - 167 т, откачка - 169 т. ТУ-4: с 15:00 до 18:30 23.08. прогрев НТК, при этом в период с 14:44 до 17:28 нормальный останов турбодетандера Х-101. Недовыработка ШФЛУ ~ 150 тонн. КС-2: в работе 10/0 компрессоров с загрузкой - 5,7 МВт. (Рсам = 1,2 кгс/см2; Рвар = 2,16 кгс/см2). В 14:50 остановили КС-2 (См. ДКС). В 15:21 пуск ТК-2, в 15:39 пуск ТК-9, в 15: 41 пуск ТК-4, в 16:00 пуск ТК-1, в 16:03 пуск ТК-10, в 15:56 пуск ТК-7, в 16:55 пуск ТК-6, в 16:59 пуск ТК-3, в 17:03 пуск ТК-8, в 17:08 пуск ТК-5 (10-й). Недоприем Самотлорского ПНГ -450 тыс.м3, неотбензиненный газ аккумулировался в г/проводе и был выбран в течении 5 часов. КС-3: загрузка на 06:00 - 106 тыс.м3/ч. С 14:42 до 16:40 производили нормальный останов ТК-201/1. ДКС: в работе 3/1 компрессора, Рвых. = 52,9 кгс/см2. В следствии посадки напряжения (КЗ кабеля от ГПП-5) произошел отказ АСУТП управления дожимными компрессорами на ДКС, в результате в 14:50 остановили КС-2, КС-3, ДКС полностью. В 16:22 на ДКС пуск КЦ-4, в 16:37 пуск КЦ-1, в 16:47 пуск КЦ-3. ПХУ-2: с 14:50 до 17:11 производили нормальный останов ТК-4.
ТКС | В работе 5/0 компрессоров с загрузкой по приему газа - 176 тыс.м3/ч. C 22.08. снижение поставки от ВНГ, остановили скв. № 4493 (куст № 4), до ~ 26.08. Снижение ПНГ ~ 160 тыс.м3/сут.
БГПЗ | Загрузка на 06:00 - 557 тыс.м3/ч, Р вых = 53,2 кгс/см2. Рвар = 4,7 кгс/см2. УДС: откачка - 100 / 749 / 16627. Прием "Самотлорского газа" на НВГПЗ и БГПЗ на 06:00: 363 + 343 = 706 тыс.м3/ч.
БКС | В работе 2/1 компрессор с загрузкой по приему газа - 174 тыс.м3/ч. В 20:22 23.08. пуск КЛ-300 (после ремонта), в 21:05 нормальный останов КЛ-100 в резерв. C 14:14 до 16:07 24.08. останов КЛ-300 (отказ датчика вибрации). Недоприём ПНГ ~ 160 тыс.м3. С 21.08 снижение поставки ПНГ от ВНГ – после остановки скважины №640 на кусту 38 до ~ 26.08. Недопоставка ~ 46 тыс м3/сут.
ВКС | В работе 3/1 компрессора с загрузкой по приему газа - 318 тыс.м3/ч. С 22.08. ТК-4 в ремонте. В 09:05 24.08. пуск ТК-5 после ремонта. В 09:50 остановили ТК-1 в резерв. С 04:25 до 05:15 25.08. останов котла ДЕ-3 по отрыву пламени. Потерь нет.
ЮБГПЗ | Загрузка на 06:00 - 426 тыс.м3/ч. Прием в/н - 175 тыс.м3/ч и 36 т/ч конденсат. Прием н/н газа - 227 тыс.м3/ч. ДКС-2: с 15.07. ТК-901/2 в ремонте. НТКР: в 20:05 23.08. вывод на прогрев, в 20:45 нормальный останов ТДА-1. В 08:00 24.08. вывод с прогрева НТКР, в 08:47 пуск ТДА-1. Недовыработка ШФЛУ ~ 240 т. КС-1: в 18:17 24.08. пуск КЦ-101/2 после ремонта, в 18:38 остановили КЦ-101/1 в резерв. УПГ-1: В 15:55 24.08. при пуске насоса Н-314/1 произошло отключение КТП-2 и останов насосов УПГ-1. В 16:10 все насосы УПГ-1 запущены в работу. Приобская КС: 3/0 + 3/0. На 06:00: Q = 188 тыс.м3/час; Рвых = 60,9 кгс/см2. Приобская ГТЭС: в работе - 7/0. Правдинская КС: в 22:10 24.08. пуск ПК-3 (2-й по счёту).
МГПЗ | Загрузка на 06:00 - 69 тыс.м3/ч, в т. ч. от ХКС - 23 тыс.м3/ч. С 19.08. КЦ-101/3 в ремонте.
ВГПЗ | Загрузка на 06:00 - 488 тыс.м3/час, в том числе от ВяКС - 114 тыс.м3/час, от Вар.КС - 252 тыс.м3/час, от АО «Газпромнефть-ННГ» - 122 тыс.м3/час. Целевые в СОГ на выходе: УПГ-1 - 9,11 гр/м3; УПГ-2 - 5,45 гр/м3.
ВяКС | В работе 3/0 компрессора с загрузкой по приему газа - 115 тыс.м3/ч.
ГГПЗ | Загрузка на 06:00 - 181 тыс.м3/час. УКГ-2: с 13:00 до 15:35 24.08. пускали КЦ-201/2 для проведения ПНР антипомпажного регулирования компрессорного оборудования. С 13:05 до 14:58 25.08. пускали КЦ-201/1 для проведения ПНР антипомпажного регулирования компрессорного оборудования. С 11:30 до 17:58 23.08. пропуск ОУ с Тарасовского м/р, недопоставка ~ 100 тыс.м3.
НГП | Загрузка на 06:00 - 280 тыс.м3/ч. Выработка ПБТ - 68 т/ч. Остаток в ТП - 38 % . КЦГ - 320/85 (рем).
ЮПГПЗ | В работе 3/0 + 1. Загрузка на 06:00 - 110 тыс.м3/ч. Выработка ШФЛУ - 36 т/ч; остаток в ТП - 512 т.
НбЛПУ | Остаток в ТП - 999 т. Приём от ВГПЗ - 0 т/ч, с Пуровской зоны - 0 т/ч. ГНС: в работе Н - 1,3,4 / 2. На 06:00 полных - 112 ц, порожних - 0 ц.
ЮБЛПУ | Остаток в ТП - 1210 т. Прием от: ЮБГПЗ - 0 т/ч, с Сург. зоны - 140 т/ч. ГНС-2: в работе Н - 1,2,4,5,6 / 3. На 06:00 порож. цист: ст. Промышл. 251/115 . Подход: Базовая - 128/127 д, Таёжная - 0 ц, Пыть-Ях - 2 ц.
ЗСТГ | ПС ШФЛУ п. Демьянка: прием / откачка / остаток - 1222 / 1193 / 163 т. В работе: Р-101/А с расходом ~ 44,5 т/ч. С 21:54 до 23:20 23.08. на время прохождения грозового фронта производили нормальный останов Р-101/А, подачу на СИБТ компенсировали снижением приёма Сургутской зоны на ЮБТСБ.
СИБТ | На 06:00 - приём ШФЛУ на ТНХ - 955 т/ч, переработка ШФЛУ - 950 т/ч. Общий остаток - 6530 т.
Газпром | 0

## TEMPERATURE
PLANT | TEMPERATURE
НВГПК | 7
БГПК | 6
ЮБГПЗ | 9
МГПЗ | 8
ВГПЗ | 8
ГГПЗ | 9
НягГП | 10
ЮПГПЗ | 9

## STG_COMMENTS
ID | DT | PLANT | SUBPLANT | COMMENT | TEMPERATURE
1 | 2019-08-25 | НВГПК | НВГПЗ | НВ ГРЭС: в работе ЭБ - 1,2,3 с газопотреблением на 06:00 - 285 тыс.м3/ч. Загрузка на 06:00 - 684 тыс.м3/ч. Остаток в ТП - 1228 т, выработка - 167 т, откачка - 169 т. ТУ-4: с 15:00 до 18:30 23.08. прогрев НТК, при этом в период с 14:44 до 17:28 нормальный останов турбодетандера Х-101. Недовыработка ШФЛУ ~ 150 тонн. | 7
2 | 2019-08-25 | НВГПК |  | КС-2: в работе 10/0 компрессоров с загрузкой - 5,7 МВт. (Рсам = 1,2 кгс/см2; Рвар = 2,16 кгс/см2). В 14:50 остановили КС-2 (См. ДКС). В 15:21 пуск ТК-2, в 15:39 пуск ТК-9, в 15: 41 пуск ТК-4, в 16:00 пуск ТК-1, в 16:03 пуск ТК-10, в 15:56 пуск ТК-7, в 16:55 пуск ТК-6, в 16:59 пуск ТК-3, в 17:03 пуск ТК-8, в 17:08 пуск ТК-5 (10-й). Недоприем Самотлорского ПНГ -450 тыс.м3, неотбензиненный газ аккумулировался в г/проводе и был выбран в течении 5 часов. | 7
3 | 2019-08-25 | НВГПК |  | КС-3: загрузка на 06:00 - 106 тыс.м3/ч. С 14:42 до 16:40 производили нормальный останов ТК-201/1. ДКС: в работе 3/1 компрессора, Рвых. = 52,9 кгс/см2. В следствии посадки напряжения (КЗ кабеля от ГПП-5) произошел отказ АСУТП управления дожимными компрессорами на ДКС, в результате в 14:50 остановили КС-2, КС-3, ДКС полностью. В 16:22 на ДКС пуск КЦ-4, в 16:37 пуск КЦ-1, в 16:47 пуск КЦ-3. ПХУ-2: с 14:50 до 17:11 производили нормальный останов ТК-4. | 7
4 | 2019-08-25 | НВГПК | ТКС | В работе 5/0 компрессоров с загрузкой по приему газа - 176 тыс.м3/ч. C 22.08. снижение поставки от ВНГ, остановили скв. № 4493 (куст № 4), до ~ 26.08. Снижение ПНГ ~ 160 тыс.м3/сут. | 7
5 | 2019-08-25 | БГПК | БГПЗ | Загрузка на 06:00 - 557 тыс.м3/ч, Р вых = 53,2 кгс/см2. Рвар = 4,7 кгс/см2. УДС: откачка - 100 / 749 / 16627. Прием "Самотлорского газа" на НВГПЗ и БГПЗ на 06:00: 363 + 343 = 706 тыс.м3/ч. | 6
6 | 2019-08-25 | БГПК | БКС | В работе 2/1 компрессор с загрузкой по приему газа - 174 тыс.м3/ч. В 20:22 23.08. пуск КЛ-300 (после ремонта), в 21:05 нормальный останов КЛ-100 в резерв. C 14:14 до 16:07 24.08. останов КЛ-300 (отказ датчика вибрации). Недоприём ПНГ ~ 160 тыс.м3. С 21.08 снижение поставки ПНГ от ВНГ – после остановки скважины №640 на кусту 38 до ~ 26.08. Недопоставка ~ 46 тыс м3/сут. | 6
7 | 2019-08-25 | БГПК | ВКС | В работе 3/1 компрессора с загрузкой по приему газа - 318 тыс.м3/ч. С 22.08. ТК-4 в ремонте. В 09:05 24.08. пуск ТК-5 после ремонта. В 09:50 остановили ТК-1 в резерв. С 04:25 до 05:15 25.08. останов котла ДЕ-3 по отрыву пламени. Потерь нет. | 6
8 | 2019-08-25 | ЮБГПЗ | ЮБГПЗ | Загрузка на 06:00 - 426 тыс.м3/ч. Прием в/н - 175 тыс.м3/ч и 36 т/ч конденсат. Прием н/н газа - 227 тыс.м3/ч. ДКС-2: с 15.07. ТК-901/2 в ремонте. НТКР: в 20:05 23.08. вывод на прогрев, в 20:45 нормальный останов ТДА-1. В 08:00 24.08. вывод с прогрева НТКР, в 08:47 пуск ТДА-1. Недовыработка ШФЛУ ~ 240 т. КС-1: в 18:17 24.08. пуск КЦ-101/2 после ремонта, в 18:38 остановили КЦ-101/1 в резерв. УПГ-1: В 15:55 24.08. при пуске насоса Н-314/1 произошло отключение КТП-2 и останов насосов УПГ-1. В 16:10 все насосы УПГ-1 запущены в работу. | 9
9 | 2019-08-25 | ЮБГПЗ |  | Приобская КС: 3/0 + 3/0. На 06:00: Q = 188 тыс.м3/час; Рвых = 60,9 кгс/см2. Приобская ГТЭС: в работе - 7/0. Правдинская КС: в 22:10 24.08. пуск ПК-3 (2-й по счёту). | 9
10 | 2019-08-25 | МГПЗ | МГПЗ | Загрузка на 06:00 - 69 тыс.м3/ч, в т. ч. от ХКС - 23 тыс.м3/ч. С 19.08. КЦ-101/3 в ремонте. | 8
11 | 2019-08-25 | ВГПЗ | ВГПЗ | Загрузка на 06:00 - 488 тыс.м3/час, в том числе от ВяКС - 114 тыс.м3/час, от Вар.КС - 252 тыс.м3/час, от АО «Газпромнефть-ННГ» - 122 тыс.м3/час. Целевые в СОГ на выходе: УПГ-1 - 9,11 гр/м3; УПГ-2 - 5,45 гр/м3. | 8
12 | 2019-08-25 | ВГПЗ | ВяКС | В работе 3/0 компрессора с загрузкой по приему газа - 115 тыс.м3/ч. | 8
13 | 2019-08-25 | ГГПЗ | ГГПЗ | Загрузка на 06:00 - 181 тыс.м3/час. УКГ-2: с 13:00 до 15:35 24.08. пускали КЦ-201/2 для проведения ПНР антипомпажного регулирования компрессорного оборудования. С 13:05 до 14:58 25.08. пускали КЦ-201/1 для проведения ПНР антипомпажного регулирования компрессорного оборудования. С 11:30 до 17:58 23.08. пропуск ОУ с Тарасовского м/р, недопоставка ~ 100 тыс.м3. | 9
14 | 2019-08-25 | НягГП | НГП | Загрузка на 06:00 - 280 тыс.м3/ч. Выработка ПБТ - 68 т/ч. Остаток в ТП - 38 % . КЦГ - 320/85 (рем). | 10
15 | 2019-08-25 | ЮПГПЗ | ЮПГПЗ | В работе 3/0 + 1. Загрузка на 06:00 - 110 тыс.м3/ч. Выработка ШФЛУ - 36 т/ч; остаток в ТП - 512 т. | 9
16 | 2019-08-25 |  | НбЛПУ | Остаток в ТП - 999 т. Приём от ВГПЗ - 0 т/ч, с Пуровской зоны - 0 т/ч. ГНС: в работе Н - 1,3,4 / 2. На 06:00 полных - 112 ц, порожних - 0 ц.
17 | 2019-08-25 |  | ЮБЛПУ | Остаток в ТП - 1210 т. Прием от: ЮБГПЗ - 0 т/ч, с Сург. зоны - 140 т/ч. ГНС-2: в работе Н - 1,2,4,5,6 / 3. На 06:00 порож. цист: ст. Промышл. 251/115 . Подход: Базовая - 128/127 д, Таёжная - 0 ц, Пыть-Ях - 2 ц.
18 | 2019-08-25 |  | ЗСТГ | ПС ШФЛУ п. Демьянка: прием / откачка / остаток - 1222 / 1193 / 163 т. В работе: Р-101/А с расходом ~ 44,5 т/ч. С 21:54 до 23:20 23.08. на время прохождения грозового фронта производили нормальный останов Р-101/А, подачу на СИБТ компенсировали снижением приёма Сургутской зоны на ЮБТСБ.
19 | 2019-08-25 |  | СИБТ | На 06:00 - приём ШФЛУ на ТНХ - 955 т/ч, переработка ШФЛУ - 950 т/ч. Общий остаток - 6530 т.
20 | 2019-08-25 |  | Газпром | 0

## Копировать комментарии СЮДА
НВГПЗ | НВ ГРЭС: в работе ЭБ - 1,2,3 с газопотреблением на 06:00 - 285 тыс.м3/ч. Загрузка на 06:00 - 684 тыс.м3/ч. Остаток в ТП - 1228 т, выработка - 167 т, откачка - 169 т. ТУ-4: с 15:00 до 18:30 23.08. прогрев НТК, при этом в период с 14:44 до 17:28 нормальный останов турбодетандера Х-101. Недовыработка ШФЛУ ~ 150 тонн. КС-2: в работе 10/0 компрессоров с загрузкой - 5,7 МВт. (Рсам = 1,2 кгс/см2; Рвар = 2,16 кгс/см2). В 14:50 остановили КС-2 (См. ДКС). В 15:21 пуск ТК-2, в 15:39 пуск ТК-9, в 15: 41 пуск ТК-4, в 16:00 пуск ТК-1, в 16:03 пуск ТК-10, в 15:56 пуск ТК-7, в 16:55 пуск ТК-6, в 16:59 пуск ТК-3, в 17:03 пуск ТК-8, в 17:08 пуск ТК-5 (10-й). Недоприем Самотлорского ПНГ -450 тыс.м3, неотбензиненный газ аккумулировался в г/проводе и был выбран в течении 5 часов. КС-3: загрузка на 06:00 - 106 тыс.м3/ч. С 14:42 до 16:40 производили нормальный останов ТК-201/1. ДКС: в работе 3/1 компрессора, Рвых. = 52,9 кгс/см2. В следствии посадки напряжения (КЗ кабеля от ГПП-5) произошел отказ АСУТП управления дожимными компрессорами на ДКС, в результате в 14:50 остановили КС-2, КС-3, ДКС полностью. В 16:22 на ДКС пуск КЦ-4, в 16:37 пуск КЦ-1, в 16:47 пуск КЦ-3. ПХУ-2: с 14:50 до 17:11 производили нормальный останов ТК-4.
ТКС | В работе 5/0 компрессоров с загрузкой по приему газа - 176 тыс.м3/ч. C 22.08. снижение поставки от ВНГ, остановили скв. № 4493 (куст № 4), до ~ 26.08. Снижение ПНГ ~ 160 тыс.м3/сут.
БГПЗ | Загрузка на 06:00 - 557 тыс.м3/ч, Р вых = 53,2 кгс/см2. Рвар = 4,7 кгс/см2. УДС: откачка - 100 / 749 / 16627. Прием "Самотлорского газа" на НВГПЗ и БГПЗ на 06:00: 363 + 343 = 706 тыс.м3/ч.
БКС | В работе 2/1 компрессор с загрузкой по приему газа - 174 тыс.м3/ч. В 20:22 23.08. пуск КЛ-300 (после ремонта), в 21:05 нормальный останов КЛ-100 в резерв. C 14:14 до 16:07 24.08. останов КЛ-300 (отказ датчика вибрации). Недоприём ПНГ ~ 160 тыс.м3. С 21.08 снижение поставки ПНГ от ВНГ – после остановки скважины №640 на кусту 38 до ~ 26.08. Недопоставка ~ 46 тыс м3/сут.
ВКС | В работе 3/1 компрессора с загрузкой по приему газа - 318 тыс.м3/ч. С 22.08. ТК-4 в ремонте. В 09:05 24.08. пуск ТК-5 после ремонта. В 09:50 остановили ТК-1 в резерв. С 04:25 до 05:15 25.08. останов котла ДЕ-3 по отрыву пламени. Потерь нет.
ЮБГПЗ | Загрузка на 06:00 - 426 тыс.м3/ч. Прием в/н - 175 тыс.м3/ч и 36 т/ч конденсат. Прием н/н газа - 227 тыс.м3/ч. ДКС-2: с 15.07. ТК-901/2 в ремонте. НТКР: в 20:05 23.08. вывод на прогрев, в 20:45 нормальный останов ТДА-1. В 08:00 24.08. вывод с прогрева НТКР, в 08:47 пуск ТДА-1. Недовыработка ШФЛУ ~ 240 т. КС-1: в 18:17 24.08. пуск КЦ-101/2 после ремонта, в 18:38 остановили КЦ-101/1 в резерв. УПГ-1: В 15:55 24.08. при пуске насоса Н-314/1 произошло отключение КТП-2 и останов насосов УПГ-1. В 16:10 все насосы УПГ-1 запущены в работу. Приобская КС: 3/0 + 3/0. На 06:00: Q = 188 тыс.м3/час; Рвых = 60,9 кгс/см2. Приобская ГТЭС: в работе - 7/0. Правдинская КС: в 22:10 24.08. пуск ПК-3 (2-й по счёту).
МГПЗ | Загрузка на 06:00 - 69 тыс.м3/ч, в т. ч. от ХКС - 23 тыс.м3/ч. С 19.08. КЦ-101/3 в ремонте.
ВГПЗ | Загрузка на 06:00 - 488 тыс.м3/час, в том числе от ВяКС - 114 тыс.м3/час, от Вар.КС - 252 тыс.м3/час, от АО «Газпромнефть-ННГ» - 122 тыс.м3/час. Целевые в СОГ на выходе: УПГ-1 - 9,11 гр/м3; УПГ-2 - 5,45 гр/м3.
ВяКС | В работе 3/0 компрессора с загрузкой по приему газа - 115 тыс.м3/ч.
ГГПЗ | Загрузка на 06:00 - 181 тыс.м3/час. УКГ-2: с 13:00 до 15:35 24.08. пускали КЦ-201/2 для проведения ПНР антипомпажного регулирования компрессорного оборудования. С 13:05 до 14:58 25.08. пускали КЦ-201/1 для проведения ПНР антипомпажного регулирования компрессорного оборудования. С 11:30 до 17:58 23.08. пропуск ОУ с Тарасовского м/р, недопоставка ~ 100 тыс.м3.
НГП | Загрузка на 06:00 - 280 тыс.м3/ч. Выработка ПБТ - 68 т/ч. Остаток в ТП - 38 % . КЦГ - 320/85 (рем).
ЮПГПЗ | В работе 3/0 + 1. Загрузка на 06:00 - 110 тыс.м3/ч. Выработка ШФЛУ - 36 т/ч; остаток в ТП - 512 т.
НбЛПУ | Остаток в ТП - 999 т. Приём от ВГПЗ - 0 т/ч, с Пуровской зоны - 0 т/ч. ГНС: в работе Н - 1,3,4 / 2. На 06:00 полных - 112 ц, порожних - 0 ц.
ЮБЛПУ | Остаток в ТП - 1210 т. Прием от: ЮБГПЗ - 0 т/ч, с Сург. зоны - 140 т/ч. ГНС-2: в работе Н - 1,2,4,5,6 / 3. На 06:00 порож. цист: ст. Промышл. 251/115 . Подход: Базовая - 128/127 д, Таёжная - 0 ц, Пыть-Ях - 2 ц.
ЗСТГ | ПС ШФЛУ п. Демьянка: прием / откачка / остаток - 1222 / 1193 / 163 т. В работе: Р-101/А с расходом ~ 44,5 т/ч. С 21:54 до 23:20 23.08. на время прохождения грозового фронта производили нормальный останов Р-101/А, подачу на СИБТ компенсировали снижением приёма Сургутской зоны на ЮБТСБ.
СИБТ | На 06:00 - приём ШФЛУ на ТНХ - 955 т/ч, переработка ШФЛУ - 950 т/ч. Общий остаток - 6530 т.
Газпром